ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.9

Площадь дома-1278кв.м., площадь двора-1996 кв.м.     площадь л.к.-168,4 кв.м.

Кол-во квартир-6

Кол-во прописанных-93

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г.-  133118,96 руб..

Оплачено- 100696,08 руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 28546,06 |
|  | слесаря |  | 8135,04 |
|  | мастера |  | 3711,39 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 6228,61 |
|  | Итого з/платы |  | 46621,1 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 9417,46 |
|  | З/плата с начислениями за ремонт кровли и покраску входных дверей |  | 1605,68 |
|  | Материальные затраты: (Частичный ремонт кровли (заделка трещин мягкой кровли праймером с использованием стеклохолста-1120,04руб.); ( частичная замена трубопровода холодной воды-24 м.п.-2478,90 руб.); замена канализационного стояка-2 м.п.-452руб.;остекление и ремонт окон-1 м.кв.-323 руб.; ремонт канализационной трубы в умывальнике-187 руб.; (монтаж трубопровода в теплоузле: труба 19,5м.п. 1967,13руб; замена кранов холодного водоснабжения-4шт.-555руб.); материалы на сварочные работы и ремонт системы отопления-1807,50руб.; замена элетролампочек-4шт.-48 руб.; замена электролампочек на энергосберегающие-12шт-1236 руб.; замена патронов (арматуры)-12шт -240руб.; частичная замена провода-26м.-452руб.; замена розетки- 1шт.-45руб.; замена плафонов-15 шт.-450 руб.; замена эл. коробки распределения -2шт.-48руб.; прокладка эл.провода в кабель канале- 8м.-226 руб.; установка заглушки на хол.воду-1шт.-25руб.; установка хомута для устранения течи на трубах отопления-16 руб.; замена замка в душевых- 4шт.-380руб.;замена настенного смесителя-1шт.-680 руб.; покраска входных дверей -211 руб.; ремонт смесителя 2шт; ремонт сливного бочка; ремонт входных дверей- |  | 12947,57 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 3480,46 |
|  | Вывоз ТБО |  | 7976,06 |
|  | Опрессовка дома |  | 477,68 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 4531,14 |
|  | Налоговые платежи |  | 3140,56 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 5346,18 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 20377,94 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 3939,47 |
|  | Прочие расходы |  | 210,16 |
|  | Итого расходов |  | 120071,46 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 32422,88руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-   - 19375,38руб. (Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.11

Площадь дома-1218кв.м., площадь двора-1983 кв.м.     площадь л.к.-163,5 кв.м.

Кол-во квартир-6

Кол-во прописанных-77

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г.-  127161,44руб.

Оплачено- 101493,61руб.

Прочие доходы – 1750 руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 28103,85 |
|  | слесаря |  | 7754,06 |
|  | мастера |  | 3537,10 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 5936,15 |
|  | Итого з/платы |  | 45331,16 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 9156,89 |
|  | З/плата с начислениями за ремонт кровли и покраску входных дверей, побелка подъезда |  | 18220,73 |
|  | Материальные затраты: частичный ремонт кровли (заделка трещин мягкой кровли праймером с использованием стеклохолста)-2089,89руб; ремонт лестничного проема-0,3 м.куб. кирпичной кладки -130руб.;остекление и ремонт окон-2 м.кв.-641 руб.; (ремонт системы отопления- 1602руб.; частичная замена труб отопления диаметр 15- 2м.-87 руб.); замена элетролампочек-8шт.-179 руб.; замена электролампочек на энергосберегающие-12шт-1236 руб.; замена патронов-13шт -260руб.; частичная замена провода-4,5м.-24,75 руб.; установка плафонов-13 шт.-390 руб.; замена эл. коробки распределения -1шт.-24руб.; прокладка эл.провода в кабель канале- 1м.-11 руб.; замена выключателей-5 шт. 465руб.; установка дин-рейки-2шт. 32руб.; установка хомутов для устранения течи на трубах отопления-74 руб.; ремонт кранов; ремонт сливного бочка; ремонт входных дверей; ревизия задвижек-45руб.; |  | 7290,64 |
|  | Ремонт лестничного проема (ООО «Комфорт») |  | 1600 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 5633,68 |
|  | Вывоз ТБО |  | 7601,60 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 455,25 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 4567,21 |
|  | Налоговые платежи |  | 2993,12 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 5095,19 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 19421,22 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 3790,56 |
|  | Прочие расходы (штрафы, почтовые расходы) |  | 262,29 |
|  | Итого расходов |  | 131419,54 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 25667,83руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    -29925,93 руб.(Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов,  д.12

Площадь дома-872,6кв.м., площадь двора-2707 кв.м.     площадь л.к.-103 кв.м.

Кол-во квартир-22

Кол-во прописанных-41

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г.-  88206,46руб.

Оплачено- 79378,87руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 30264,28 |
|  | слесаря |  | 5565,32 |
|  | мастера |  | 2534,43 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 4252,8 |
|  | Итого з/платы |  | 42616,83 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 8608,60 |
|  | З/плата с начислениями за: сварочные работы, покраску и установку урны, подготовительные работы к отопительному сезону, покраска входных дверей, придомовой территории |  | 4189,84 |
|  | Материальные затраты: (монтаж и демонтаж части системы отопления- 3,6 м/п 209,4руб.;замена вентилей 5 шт. -1034 руб.; замена крана 14 шт. -4614 руб., материалы-4042,1); (замена трубы металлической на пластиковую по ХВС -49м/п- 3187 руб.; замена крана 14 шт. -1651руб.; материалы для ремонта системы ХВС -3287руб.); (замена канализационной трубы в 3-м подъезде- 8м/п 1573 руб., материалы -1189 руб.); материалы на сварочные работы по отоплению -3339,7 руб.; замена электролампочек на энергосберегающие-2шт-206 руб.; монтаж держателей с плавким предохранителем в эл. щитовой -2шт.316 руб.; покраска входных дверей и придомовой территории-1466,40руб.; изготовление и покраска урны-306,4руб.; |  | 26465,1 |
|  | Завоз песка на детскую площадку |  | 3000 |
|  | Покос травы |  | 2808,24 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 12621,39 |
|  | Вывоз ТБО |  | 5445,94 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 326,15 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 3572,05 |
|  | Налоговые платежи |  | 2144,33 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 3650,30 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 13913,76 |
|  | Проверка вентиляционных каналов ВДПО |  | 1625 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 3012,35 |
|  | Прочие расходы |  | 143,49 |
|  | Итого расходов |  | 134143,37 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 8827,59руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    -54764,5руб. (Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.14

Площадь дома-899,3кв.м., площадь двора-2984 кв.м.     площадь л.к.-104,9 кв.м.

Кол-во квартир-22

Кол-во прописанных-44

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г.- 88358,20 руб.

Оплачено- 78300,95руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 32778,07 |
|  | слесаря |  | 5725,15 |
|  | мастера |  | 2611,60 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 4410,88 |
|  | Итого з/платы |  | 45525,7 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 9196,19 |
|  | З/плата с начислениями за покраску входных дверей, придомовой территории |  | 4655,08 |
|  | Материальные затраты: (ремонт системы отопления: замена трубы 2м/п -103 руб., замена крана 1шт. -100 руб., замена вентиля 1шт., 130 руб., материалы -1166,5руб).; замена задвижки-2шт. -3600 руб.; установка пружины на входные двери- 2 шт. – 78 руб.; покраска придомовой территории, входных дверей-1380руб.; частичный ремонт отмостки 260 руб. |  | 6817,5 |
|  | Ремонт отмостки (ООО «Комфорт») |  |  |
|  | Покос травы |  | 3095,6 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 2565,83 |
|  | Вывоз ТБО |  | 5612,58 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 336,13 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 3523,54 |
|  | Налоговые платежи |  | 2209,94 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 3761,99 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 14339,49 |
|  | Проверка вентиляционных каналов ВДПО |  | 1905 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 3163,02 |
|  | Прочие расходы |  | 147,88 |
|  | Итого расходов |  | 106855,47 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 10057,25руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-   - 28554,52руб. (Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.16

Площадь дома-952,6кв.м., площадь двора-3694 кв.м.     площадь л.к.-109 кв.м.

Кол-во квартир-22

Кол-во прописанных-50

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г.-  93780,6руб.

Оплачено- 84360,29руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 39171,18 |
|  | слесаря |  | 6064,48 |
|  | мастера |  | 2766,37 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 4642,65 |
|  | Итого з/платы |  | 52644,68 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 10634,23 |
|  | З/плата с начислениями за уборку подвалов |  | 1935,22 |
|  | Материальные затраты: (монтаж трубопровода холодного водоснабжения 108м/п (ПВХ)–14519,5 руб., замена кранов холодного водоснабжения -23шт. -3525 руб.); частичная замена канализационной трубы -3 м/п -731 руб.; установка 2-х манометров -440 руб.; ремонт системы отопления, сварочные работы -1838,5руб.; замена авт. выключателей- 4 шт.-750 руб.; покраска придомовой территории-841руб.; закладка стеклоблоком окна в подвале- |  | 22645 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 2210,12 |
|  | Вывоз ТБО |  | 5945,22 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 356,05 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 3796,21 |
|  | Налоговые платежи |  | 2340,92 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 3984,95 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 15189,37 |
|  | Проверка вентиляционных каналов ВДПО |  | 1975 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 3511,85 |
|  | Прочие расходы |  | 156,65 |
|  | Итого расходов |  | 127325,47 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 9420,31руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    -42965,18руб. (Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.18

Площадь дома-3146,3кв.м., площадь двора-3509 кв.м.     площадь л.к.-264,4 кв.м.

Кол-во квартир-72

Кол-во прописанных-139

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г.-292547,13 руб.

Оплачено- 253493,16руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 48051,29 |
|  | слесаря |  | 20030,09 |
|  | мастера |  | 9136,96 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 15334,27 |
|  | Итого з/платы |  | 92552,61 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 18695,63 |
|  | З/плата с начислениями за покраску придомовой территории, установку лавочек |  | 5378,18 |
|  | Материальные затраты: замена задвижек 3шт. -9500руб.; ремонт задвижек -471,30руб.; (ремонт системы отопления, сварочные работы -2582руб.); изготовление и установка лавочки1шт. -784руб.; замена эл. лампочек-27шт. -229руб.; замена эл.патронов 27шт.-538руб.; установка плафонов-27шт. 810 руб.; установка эн. ламп -26шт. -2678 руб.; покраска придомовой территории и входных дверей -3491,50руб.; остекление окон в подвале 1,140м.кв. -518,90руб.; установка замка в подвале-1шт. -151 руб.; демонтаж и монтаж козырька над вентканалами- 193 руб. |  | 21946,7 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 7466,92 |
|  | Вывоз ТБО |  | 19636,22 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 1176 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 11407,19 |
|  | Налоговые платежи |  | 7731,73 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 13161,73 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 50168,29 |
|  | Проверка вентиляционных каналов ВДПО |  | 9055 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 8904,6 |
|  | Прочие расходы |  | 579,39 |
|  | Итого расходов |  | 267860,19 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет-  39053,97руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома   -14367,03руб. (Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.20

Площадь дома-2695кв.м., площадь двора-3824 кв.м.     площадь л.к.-223,1 кв.м.

Кол-во квартир-56

Кол-во прописанных-98

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г.- 271073,6 руб.

Оплачено- 231454,88руб.

Прочие доходы-59878 руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 47981,47 |
|  | слесаря |  | 17157 |
|  | мастера |  | 7826,37 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 13134,62 |
|  | Итого з/платы |  | 86099,46 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 17392,09 |
|  | З/плата с начислениями за кладку паропета, покраску придомовой территории, входных дверей |  | 12173,6 |
|  | Материальные затраты: (восстановление парапетов – 1,2 м.куб. 3279,1руб.); замена задвижек 1шт. -5900руб.;ремонт задвижек -90руб.; (частичная замена трубы ХВС -3м/п -287,52руб.; замена вентилей -6шт. -860 руб.;) (частичная замена трубы отопления- 3м/п 154,50 руб.; ремонт системы отопления, сварочные работы -3586,60руб.; установка двух манометров 400 руб.); замена эл. лампочек-17шт. -139руб.; замена эл. патронов 4шт.-59 руб.; замена выключателей-5шт. 206руб.; установка эн. ламп -21шт. -2163 руб.; замена трансформатора тока 1шт. 300руб.; покраска придомовой территории и входных дверей -2998руб.; остекление окон в подвале 0,5м.кв. -137,1руб.; установка замка в подвале-1шт. -100 руб.; |  | 20659,82 |
|  | Покос травы |  | 1576 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 7759,55 |
|  | Вывоз ТБО |  | 16819,63 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 1007,31 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 10415,47 |
|  | Налоговые платежи |  | 6622,71 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 11273,83 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 42972,24 |
|  | Проверка вентиляционных каналов ВДПО |  | 2955 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 7874,92 |
|  | Прочие расходы |  | 443,17 |
|  | Итого расходов |  | 246044,8 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 39618,72 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    + 45288,08руб. (Прибыль)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.23

Площадь дома-3782,8кв.м., площадь двора-4672 кв.м.     площадь л.к.-280 кв.м.

Кол-во квартир-60

Кол-во прописанных-163

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г.-344650  руб.

Оплачено- 306211,56руб.

Прочие доходы -34074 руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 59122,46 |
|  | слесаря |  | 24082,17 |
|  | мастера |  | 10985,38 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 18436,25 |
|  | Итого з/платы |  | 112626,26 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 22750,50 |
|  | З/плата с начислениями за уборку подвалов; уборку чердака, травление муравьев в подвале; изготовление и покраска урны |  | 9410,59 |
|  | Материальные затраты: (заделка межпанельного шва на фасаде дома- 11,5 м/п 1511 руб.; замена задвижки 1шт. -2200руб.;ремонт задвижек -330,3руб.; частичный ремонт стояка полотенцесушителя-3007,50руб.; (ремонт системы ГВС -10м/п -699,5руб.; замена вентилей -10шт. -1354 руб.); ( ремонт системы отопления, сварочные работы -4139,7руб.); ремонт канализационного стояка -230 руб.; замена эл. патронов 7шт.-63 руб.; замена ав. выключателей-4шт. 186руб.; установка эн. ламп -26шт. -2700 руб.; частичная замена провода-10м/п- 420 руб.; установка плафонов 24 шт.- 720руб.;покраска придомовой территории и входных дверей -4367руб.; остекление окон на чердаке 1,0м.кв. -260; ремонт двери в подвале -328 руб.; изготовление и покраска урны 1шт. -414,50руб.; дизинсекция в подвале- 840 руб.; дицинсекция на чердаке -320 руб. |  | 24090,5 |
|  | Покос травы |  | 6771,73 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 8069,22 |
|  | Вывоз ТБО |  | 23608,67 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 1413,90 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 13779,52 |
|  | Налоговые платежи |  | 9295,87 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 15824,36 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 60317,39 |
|  | Проверка вентиляционных каналов ВДПО |  | 8085,72 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 10825,35 |
|  | Прочие расходы |  | 622,06 |
|  | Итого расходов |  | 327491,64 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет-  38438,44руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    + 12793,92руб. (Прибыль)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.25

Площадь дома-4397,6кв.м., площадь двора-2638 кв.м.     площадь л.к.-392,1 кв.м.

Кол-во квартир-90

Кол-во прописанных-215

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г.- 434514,50  руб.

Оплачено- 381782,72руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 49153,73 |
|  | слесаря |  | 27996,14 |
|  | мастера |  | 12770,78 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 21432,58 |
|  | Итого з/платы |  | 111353,23 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 22493,35 |
|  | З/плата с начислениями за: уборку подвалов;, травление муравьев в подвале; изготовление, покраску и установку двери; покраску входных дверей, лавочек |  | 16510,28 |
|  | Материальные затраты: (монтаж центрального водопровода внутридомового ХВС труба 145,9 м/п -16378,8; материалы -9611,7руб.; замена задвижек 2шт. -17740руб.; ревизия задвижек на отоплении -6971,3руб.; частичная замена канализационного стояка 159 руб; изготовление, покраска двери теплоузла -2755,5 руб.; замена эл. патронов 9шт.-180 руб.; замена ав. выключателей-2шт. 118руб.; установка эн. ламп -10шт. -1030руб.; установка плафонов 4 шт. 120руб.;держатель плавкого предохранителя 2шт. 178 руб.; плавкая вставка -120 руб.; замена эл. лампочек-5 шт. 53 руб.; замена кабеля 28 м/п -532 руб.; замена розетки 1шт.53 руб.; покраска лавочек и входных дверей -672,5 руб.; дизинсекция в подвале- 452,5 руб.; замена замка в теплоузле- 1шт. -100 руб. |  | 57225,3 |
|  | Работа по монтажу общедомого стояка водопровода |  | 12000 |
|  | Покос травы |  |  |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 7706,98 |
|  | Вывоз ТБО |  | 27445,64 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 1643,7 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 17180,22 |
|  | Налоговые платежи |  | 10806,68 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 18396,22 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 70120,48 |
|  | Проверка вентиляционных каналов ВДПО |  | 9358,87 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 11766,74 |
|  | Прочие расходы |  | 723,16 |
|  | Итого расходов |  | 394730,85 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 52731,78руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    -12948,13руб.(Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.26

Площадь дома-3378,2кв.м., площадь двора-2540 кв.м.     площадь л.к.-279,2 кв.м.

Кол-во квартир-

Кол-во прописанных-

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г.- 336120руб.

Оплачено- 290603,3руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 40700,78 |
|  | слесаря |  | 21545,68 |
|  | мастера |  | 9810,42 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 16464,36 |
|  | Итого з/платы |  | 88521,24 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 17881,29 |
|  | З/плата с начислениями за: уборку подвалов;, изготовление, покраску и установку двух урн |  | 4656,55 |
|  | Материальные затраты: (текущий ремонт кровли 10 кв.м.-1490 руб.; замена задвижек 2шт. -11800руб.; ревизия задвижек на отоплении -166,1руб.; ( частичная замена канализационного стояка: труба кан. ПВХ-Р 110мм 1,5м -4шт.708 руб.); частичная замена трубы ХВС – 4 м/п 1660 руб.;( ремонт системы отопления 956,4 руб.; замена вентилей диаметр 25 5шт. 1750 руб.; ) остекление и ремонт окон в подъезде 7,150 м.кв. 2372,3 руб.; остекление окон в подвале 2,5 м.кв. 750 руб.; изготовление, покраска двух урн-612,8 руб.; установка дверной пружины на входную дверь 2 шт. 54 руб.; замена эл. патронов 3шт.-27 руб.; замена эл. ламп -19шт. -186руб.; установка замка в теплоузле- 1шт. -100 руб.; материалы для уборки подвала -30 руб. |  | 22662,3 |
|  | Работа по ремонту общедомого стояка водопровода |  | 1500 |
|  | Покос травы |  |  |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 2300,66 |
|  | Вывоз ТБО |  | 21083,52 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 1262,67 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 13077,15 |
|  | Налоговые платежи |  | 8301,61 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 14131,82 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 53865,98 |
|  | Проверка вентиляционных каналов ВДПО |  | 4355 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 9183,79 |
|  | Прочие расходы |  | 803,52 |
|  | Итого расходов |  | 263587,1 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 45516,7 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-   +27016,2руб.

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.27

Площадь дома-4444,8кв.м., площадь двора-7500 кв.м.     площадь л.к.-408,8 кв.м.

Кол-во квартир-90

Кол-во прописанных-188

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г.- 438750,4руб.

Оплачено- 380355,93руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 92166,69 |
|  | слесаря |  | 28296,61 |
|  | мастера |  | 12907,81 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 21662,59 |
|  | Итого з/платы |  | 155033,7 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 31316,81 |
|  | З/плата с начислениями за: ремонт кровли; покраску входных дверей, лавочек, придомовой территории |  | 34035,34 |
|  | Материальные затраты: ((монтаж центрального водопровода внутридомового ХВС труба 105,4м/п -14568руб.; краны 15 шт, 3559 руб. материалы -9084руб.); (ремонт системы отопления и сварочные работы– труба 4м/п 317,68 руб., замена кранов 14 шт. 2285 руб., замена вентилей 6шт. 890 руб., материалы-1585 руб.);частичный ремонт кровли 108 м.кв., частичный ремонт отлива крыши -7810,01 руб.; отливы-1845руб.; ремонт трех входных дверей -557,75 руб.; ревизия задвижек на отоплении -114руб.; замена ав. выключателей-7шт. 294руб.; замена эл. лампочек-2 шт. 17 руб.; замена кабеля 12 м/п -228 руб.; установка розетки в теплоузле 1шт.53 руб.; установка дин- рейки-1 шт. 16 руб.; покраска лавочек, входных дверей, придомовой территории -1548,4руб.; замена замка на чердачном помещении -1шт. 100 руб.; замена замка в теплоузле- 1шт. -80 руб.; установка ванной стальной для ХВС-400 руб. |  | 45351,84 |
|  | Работа по монтажу общедомого стояка водопровода |  | 14600 |
|  | Покос травы |  | 10871,81 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 7608,1 |
|  | Вывоз ТБО |  | 27740,22 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 1661,33 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 17114,67 |
|  | Налоговые платежи |  | 10922,67 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 18593,67 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 70873,1 |
|  | Проверка ВДПО вентиляционных каналов, устранение завалов в дымоходах |  | 14726,4 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 13371,49 |
|  | Прочие расходы |  | 730,92 |
|  | Итого расходов |  | 474552,07 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 58394,47руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-   - 94196,14руб. (Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.30

Площадь дома-3384,9кв.м., площадь двора-1414 кв.м.     площадь л.к.-256,1 кв.м.

Кол-во квартир-70

Кол-во прописанных-148

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г.-339511,67 руб.

Оплачено-297013,7 руб..

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 29442,97 |
|  | слесаря |  | 21549,04 |
|  | мастера |  | 9829,86 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 16497,02 |
|  | Итого з/платы |  | 77318,89 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 15618,42 |
|  | З/плата с начислениями за: уборку, дизинсекцию подвалов, ремонт кровли; изготовление, покраску и установку одной урны ; покраску придомовой территории, дверей, лавочек |  | 18785,64 |
|  | Материальные затраты: ((ремонт системы ХВС: замена крана 1 шт. -900 руб., материалы-1157,50руб); (ремонт системы отопления и сварочные работы– труба 5м/п 804,2 руб., замена кранов 7 шт. 772руб., замена вентилей 2шт. 260руб., материалы- 2203,3руб.); ремонт входных дверей -22,2руб.; ревизия задвижек на отоплении -30руб.; остекление и ремонт оконных рам 2м.кв. 1155,2 руб.; замена оконной рамы в подвале 2 шт. 2376 руб.; частичная штукатурка цоколя -248,75 руб.; уборка и дизинсекция подвалов-1082,5 руб.; изготовление и покраска урны-1шт. 306,4 руб.; установка лампм люм. 23шт. 2096 руб.; замена эл. лампочек-1 шт. 8,5 руб.; замена розетки 2шт.93 руб.; замена эл. патронов-8шт. 149 руб.; установка плафонов 20 шт. 600 руб.; покраска лавочек, входных дверей, придомовой территории -2295руб.; замена замка в теплоузле- 1шт. -100 руб.; замена замка на эл. щитовой-1шт.100 руб. |  | 16759,55 |
|  | Работа по монтажу общедомого стояка водопровода |  | 500 |
|  | Покос травы |  | 2049,88 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 13461,66 |
|  | Вывоз ТБО |  | 21125,33 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 1265,17 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 13360,56 |
|  | Налоговые платежи |  | 8318,07 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 14159,85 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 53972,81 |
|  | Проверка ВДПО вентиляционных каналов |  | 3725 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 8846,75 |
|  | Прочие расходы |  | 866,62 |
|  | Итого расходов |  | 270134,2 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 42497,97руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    +26879,5руб. (Прибыль)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.33

Площадь дома-2746,4в.м., площадь двора-2342 кв.м.     площадь л.к.-256,1 кв.м.

Кол-во квартир-60

Кол-во прописанных-133

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г.- 275453,2руб.

Оплачено- 240874,31руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 37437,90 |
|  | слесаря |  | 17484,21 |
|  | мастера |  | 7975,65 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 13385,11 |
|  | Итого з/платы |  | 76282,87 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 15409,14 |
|  | З/плата с начислениями за: покраску дверей, лавочек |  | 807,36 |
|  | Материальные затраты: ((ремонт системы ХВС :замена трубы 4м/п -560 руб., замена кранов 2 шт. -500 руб.,материалы-853руб); (ремонт системы отопления и сварочные работы–замена кранов 1 шт. 100руб., установка манометра 1шт. 200руб., материалы- 2069,5руб.); ремонт входных дверей -34руб.; ревизия задвижек на отоплении -258,70руб.; остекление в подвале 0,4м.кв. 104руб.; установка лампм люм. 20шт. 2060 руб.; замена эл. лампочек-5 шт. 40руб.; замена эл. патронов-20шт. 400 руб.; установка плафонов 20 шт. 600 руб.; покраска лавочек, входных дверей, придомовой территории -1242,1руб.; замена замка в теплоузле- 1шт. -100 руб.; замена замка на эл. щитовой-1шт.100 руб.; замена замка в подвальном помещении -2 шт. 200 руб. |  | 9421,3 |
|  | Работа по демонтажу водопровода |  | 1200 |
|  | Покос травы |  | 3394,59 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 2467,65 |
|  | Вывоз ТБО |  | 17140,42 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 1026,52 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 10839,34 |
|  | Налоговые платежи |  | 6749,02 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 11488,85 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 43791,82 |
|  | Проверка ВДПО вентиляционных каналов |  | 3315 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 7565,67 |
|  | Прочие расходы |  | 699,63 |
|  | Итого расходов |  | 211599,18 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 34578,89руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    +29275,13руб. (Прибыль)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.34

Площадь дома- 2772,9 кв.м., площадь двора- 2420 кв.м.     площадь л.к.-281,6 кв.м.

Кол-во квартир-60

Кол-во прописанных-131

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г.- 276908 руб.

Оплачено- 242953,81руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 39828,46 |
|  | слесаря |  | 17652,93 |
|  | мастера |  | 8052,59 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 13215,73 |
|  | Итого з/платы |  | 78749,71 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 15907,44 |
|  | З/плата с начислениями за: изготовление, покраску и установку трех входных дверей; покраску дверей, лавочек, придомовой территории |  | 19298,65 |
|  | Материальные затраты: ((ремонт системы ХВС замена трубы34м/п -2463,2 руб, материалы-1847,1руб; (ремонт системы отопления и сварочные работы–замена кранов 2 шт. 255руб., замена вентилей 1шт. -235 руб., материалы- 971руб.); ревизия задвижек на отоплении -518,8руб.; замена двух задвижек –7500руб.; (монтаж трубопровода ГВС: труба 109м/п -22250 руб., замена кранов 18 шт. 5700 руб., материалы -10981 руб.); изготовление и покраска трех дверей -11121,5; ремонт канализационного стояка- 316 руб.; замена эл. ламп. 15шт. 139руб.; замена эл. автоматов -2шт. 116руб.; замена эл. кабеля 17 м/п 323 руб.; установка розетки 1 шт. 53 руб.; монтаж эл. провода в теплоузле 10м/п 55 руб.; замена выключателей 7 шт. -258 руб.; монтаж держателей с плавким. предохранителем 9 шт. -1080 руб.; плавкая вставка 10 шт. -1288,5 руб.; покраска входных дверей, придомовой территории -2310 руб.; замена замка в подвальном помещении -1 шт. 100 руб. |  | 69881,1 |
|  | Работа по монтажу 3-х точек водозабора в подвале |  | 1500 |
|  | Демонтаж старых трубопроводов |  | 2000 |
|  | Монтаж трубопровода |  | 1090 |
|  | Монтажочет водоразбора |  | 12000 |
|  | Работа по монтажу точек водоучета горячей воды |  | 4000 |
|  | Завоз песка на детскую площадку |  | 6000 |
|  | Покос травы |  |  |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 2363,08 |
|  | Вывоз ТБО |  | 17305,81 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 1036,43 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 10932,92 |
|  | Налоговые платежи |  | 6814,14 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 11599,71 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 44214,36 |
|  | Проверка ВДПО вентиляционных каналов |  | 7330 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 7666,91 |
|  | Прочие расходы |  | 703,98 |
|  | Итого расходов |  | 320394,24 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет-  33954,19руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    -77440,43руб. (Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.35

Площадь дома-4427,9кв.м., площадь двора-3052 кв.м.     площадь л.к.-388,4 кв.м.

Кол-во квартир-90

Кол-во прописанных-212

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г  434446,50руб.

Оплачено- 361745,8руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 52471,86 |
|  | слесаря |  | 28189,02 |
|  | мастера |  | 12858,76 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 21580,29 |
|  | Итого з/платы |  | 115099,93 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 23250,19 |
|  | З/плата с начислениями за: уборку подвалов,; покраску придомовой территории, дверей, лавочек; сварочные работы к отопительному сезону |  | 14697,94 |
|  | Материальные затраты: ((ремонт системы ХВС: замена трубы 24 м/п – 2559,88 руб., замена крана 3 шт. -445 руб., замена вентиля 1шт. -244 руб., материалы- 992руб); (ремонт системы отопления и сварочные работы– труба 44м/п –3764,82руб., замена кранов 31 шт. 4110руб., замена вентилей 10шт. 1415 руб., материалы- 6573,9руб); ревизия задвижек на отоплении -535,90руб.; замена двух задвижек -17740 руб.; ( ремонт канализационного стояка труба 5 м/п -1031 руб., материалы -1078,5 ); замена эл. лампочек-16 шт. 157руб.; замена розетки 1шт.53 руб.; замена эл. кабеля -10м/п 190 руб.; замена выключателей 3 шт. 177 руб.; замена провода 20 м/п 110 руб.; установка новой лавочки -875 руб.; покраска лавочек, входных дверей, придомовой территории -3003руб.; замена замка в теплоузле- 1шт. -100 руб.; замена замка на подвале -1шт.80 руб. |  | 45235 |
|  | Покос травы |  |  |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 16358,21 |
|  | Вывоз ТБО |  | 27634,75 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 1655,02 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 16278,56 |
|  | Налоговые платежи |  | 10881,14 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 18522,97 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 70603,62 |
|  | Проверка ВДПО вентиляционных каналов |  | 9341 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 11965,23 |
|  | Прочие расходы |  | 1286,14 |
|  | Итого расходов |  | 382809,7 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 72700,7руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    -21063,9руб. (Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.36

Площадь дома-4364,9кв.м., площадь двора- 2378 кв.м.     площадь л.к.-390,6 кв.м.

Кол-во квартир-90

Кол-во прописанных-177

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г- 435221,04руб.

Оплачено –370447,07руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 46813,35 |
|  | слесаря |  | 27787,95 |
|  | мастера |  | 12675,81 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 21273,18 |
|  | Итого з/платы |  | 108550,29 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 21927,16 |
|  | З/плата с начислениями за ремонт кровли,; косметический ремонт в 6-м подъезде; изготовление, покраску и установку 2-х входных дверей; изготовление, покраску и установку 3-х урн; покраску придомовой территории, дверей, лавочек |  | 35677,72 |
|  | Материальные затраты: ((ремонт системы ХВС: замена трубы 22 м/п –1056руб., замена крана 2 шт. -319руб., материалы- 1253руб); (ремонт системы отопления и сварочные работы– труба 29,6м/п –1915,28руб., замена кранов 13 шт. 1600руб., замена вентилей 9шт. 1748 руб., материалы-4774,7 руб., замена манометра 1 ш. -220 руб.); ревизия задвижек на отоплении -11руб; ( ремонт канализационного стояка труба 5 м/п -829руб., материалы -899 руб.); ремонт кровли (заделка трещин мягкой кровли праймером с использованием стеклохолста- 1125 руб.); косметический ремонт в 6-м подъезде -3381,75 руб.; изготовление, покраска 2-х входных дверей -5478,5 руб.; изготовление, покраска 3-х урн -1323,5; остекление 2 м.кв. -558,5 руб.; ремонт входных дверей -47,60 руб.; замена эл. лампочек-7 шт. 84руб.; замена эл. кабеля - 30м/п 630 руб.; замена выключателей 2 шт. 160 руб.; замена провода 54 м/п 297 руб.; замена патронов 30 шт. 600 руб.; установка энерг. ламп. 30 шт.- 3090 руб.; установка плафонов 30 шт.- 900 руб.; монтаж держателей с плавким предохранителем -2 шт. -316 руб.; покраска лавочек, входных дверей, придомовой территории – 4418.1руб.; замена замка на подвале -1шт.80 руб. |  | 37114,93 |
|  | Покос травы |  |  |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 8485,55 |
|  | Вывоз ТБО |  | 27241,56 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 1631,47 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 16649,87 |
|  | Налоговые платежи |  | 10726,33 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 18259,42 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 69599,08 |
|  | Проверка ВДПО вентиляционных каналов |  | 8975 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 11606,73 |
|  | Прочие расходы |  | 903,78 |
|  | Итого расходов |  | 377348,89 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 64773,97 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-     -6901,82руб. (Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.37

Площадь дома-2748,6кв.м.,  площадь двора- 1408 кв.м.     площадь л.к.-281,2 кв.м.

Кол-во квартир-60

Кол-во прописанных-107

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь  268427,32 руб.

Оплачено –238211руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 31082,99 |
|  | слесаря |  | 17498,22 |
|  | мастера |  | 7982,01 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 13395,88 |
|  | Итого з/платы |  | 69959,1 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 14131,74 |
|  | З/плата с начислениями за: изготовление, покраску и установку 2-х входных дверей; изготовление, покраску и установку 2-х урн; покраску придомовой территории, дверей, лавочек; уборку подвалов |  | 21428,05 |
|  | Материальные затраты: (ремонт системы отопления и сварочные работы–замена кранов 2 шт. 250руб., замена вентилей 3шт. 444руб., материалы-2355,5руб, замена манометра 1 ш. -220 руб.); ревизия задвижек на отоплении -168,1руб; ( ремонт канализационного стояка -199 руб.); замена 2-х задвижек -4400 руб.; изготовление, покраска 2-х входных дверей -8504,3руб.; изготовление, покраска 2-х урн -913,6; материалы для ремонта козырьков -5977,5; материалы на уборку в подвале -30 руб.; замена эл. лампочек-9 шт. 90,5руб.; замена датчика освещенности 1 шт. -242 руб.; покраска лавочек, входных дверей, придомовой территории –2110руб.; замена замка в теплоузле-1шт.100 руб. |  | 26004,5 |
|  | Ремонт козырьков над подъездами |  | 18719,36 |
|  | Завоз песка |  | 3000 |
|  | Покос травы |  | 2040,66 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 6674,27 |
|  | Вывоз ТБО |  | 17154,15 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 1027,34 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 10719,5 |
|  | Налоговые платежи |  | 6754,42 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 11498,05 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 43826,9 |
|  | Проверка ВДПО вентиляционных каналов |  | 6531,08 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 7298,95 |
|  | Прочие расходы |  | 451,99 |
|  | Итого расходов |  | 267220,06 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 30216,32 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-   -29009,06руб. (Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.38

Площадь дома-1331,6кв.м., площадь двора- 2792 кв.м.     площадь л.к.-130,6 кв.м.

Кол-во квартир-27

Кол-во прописанных-62

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь 2013г.- 129648,12руб.

Оплачено –115873,31руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 32856,08 |
|  | слесаря |  | 8477,28 |
|  | мастера |  | 3867,01 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 6489,79 |
|  | Итого з/платы |  | 51690,16 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 10441,41 |
|  | З/плата с начислениями за: покраску придомовой территории, дверей; установку эл. счетчика; уборку подвалов; сварочные работы к отопительному сезону |  | 14131,26 |
|  | Материальные затраты: ( ремонт системы отопления и сварочные работы– труба 48,8м/п –3665,6руб., замена кранов 46 шт. 5288руб., замена вентилей 7шт. 990руб., материалы- 4712руб, установка манометра 1 ш. -200 руб.); ревизия задвижек на отоплении -152руб; ( ремонт канализационного стояка труба 6 м/п -1109руб., материалы -531 руб.); установка лавочки-900 руб.; ремонт входных дверей -34 руб.; остекление 1 м.кв. -260 руб.; замена общедомового счетчика эл. энергии- 1шт. 1580 руб.; замена эл. лампочек-2 шт.- 24руб.; монтаж эл. кабеля - 14м/п 266,5 руб.; замена выключателей 1 шт. 40 руб.; замена провода 9 м/п - 49,5 руб.; замена патронов 9 шт. 180 руб.; установка энерг. ламп. 9 шт.-927руб.; установка плафонов 9 шт.- 270 руб.; замена ав. выключатель -1шт. -168 руб.; монтаж держателей с плавким предохранителем 2 шт. -316 руб.; покраска лавочек, входных дверей, придомовой территории –1055руб.; замена замка в эл. щитовой -1шт.100 руб. |  | 22817,6 |
|  | Покос травы |  |  |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 9308,82 |
|  | Вывоз ТБО |  | 8310,58 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 497,71 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 5214,3 |
|  | Налоговые платежи |  | 3272,28 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 5570,4 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 21232,59 |
|  | Проверка ВДПО вентиляционных каналов |  | 2255 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 4175,95 |
|  | Прочие расходы |  | 280,97 |
|  | Итого расходов |  | 159199,03 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 13774,81 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    -43325,72руб.(Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.39

Площадь дома-2719,8кв.м., площадь двора- 1973кв.м.     площадь л.к.-280,4 кв.м.

Кол-во квартир-60

Кол-во прописанных-126

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь  2013г  -268120,23 руб.

Оплачено –241144,05руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 35896,82 |
|  | слесаря |  | 17314,85 |
|  | мастера |  | 7898,39 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 13255,54 |
|  | Итого з/платы |  | 74365,6 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 15021,85 |
|  | З/плата с начислениями за: текущий ремонт кровли; покраску придомовой территории, дверей; |  | 22882,5 |
|  | Материальные затраты: (текущий ремонт кровли 90 м.кв.-8339руб.) ; (ремонт системы отопления и сварочные работы: замена кранов 34 шт.- 5013руб., замена вентилей 9шт. 1220руб., материалы- 2942руб, установка манометра 2 шт. -400 руб.); ревизия задвижек на отоплении -322руб; ( ремонт канализационного стояка труба 1 м/п -150руб., материалы -294 руб.); установка лавочки-2348 руб.; ремонт входных дверей -40 руб.; установка дверной пружины 2 шт. -78 руб.; замена эл. кабеля - 10м/п 510руб.; замена выключателей 1 шт. 32 руб.; установка коробки распределения в теплоузле 1 шт. -24 руб.; покраска лавочек, входных дверей, придомовой территории –2111руб.; |  | 23823 |
|  | Покос травы |  |  |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 4235,06 |
|  | Вывоз ТБО |  | 16974,41 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 1016,58 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 10845,05 |
|  | Налоговые платежи |  | 6683,65 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 11377,58 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 43367,68 |
|  | Проверка ВДПО вентиляционных каналов |  | 6345 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 7400,11 |
|  | Прочие расходы |  | 571,25 |
|  | Итого расходов |  | 244909,32 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 26976,18 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-   -3765,27 (Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.40

Площадь дома-4491,9кв.м., площадь двора- 2597 кв.м.     площадь л.к.-397 кв.м.

Кол-во квартир-

Кол-во прописанных-

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь  -435503,05руб.

Оплачено –370607,28руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 49131,42 |
|  | слесаря |  | 28596,47 |
|  | мастера |  | 13045,03 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 21393,59 |
|  | Итого з/платы |  | 112166,51 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 22657,64 |
|  | З/плата с начислениями за: покраску придомовой территории, дверей; |  | 3573,36 |
|  | Материальные затраты: (монтаж системы ХВС и стояков: замена трубы 229 м/п –23001руб., замена кранов 25 шт. -5526руб., материалы- 14559,1руб); (монтаж, ремонт системы отопления и сварочные работы– труба 60м/п –3841,8руб., замена кранов 44 шт. 5685руб., замена вентилей 26шт. 4149руб., материалы- 7369,5руб, установка манометра 1 ш. -200 руб.); ревизия задвижек на отоплении -169,1руб; ( ремонт канализационного стояка труба 2 м/п -323руб., материалы -717,5 руб.); ремонт входных дверей -357,4 руб.; ремонт оконных рам – 55 руб.; замена эл. кабеля - 10м/п 190руб.; замена выключателей 1 шт. 40 руб.; покраска лавочек, входных дверей,–957,5руб.; замена замка в теплоузле-1шт.100 руб. |  | 67240,9 |
|  | Работа по монтажу вопроводной сети, стояка водопровода |  | 20900 |
|  | Покос травы |  | 3764,13 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 17298,80 |
|  | Вывоз ТБО |  | 28034,17 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 1678,94 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 16677,33 |
|  | Налоговые платежи |  | 11038,42 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 18790,7 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 71624,11 |
|  | Проверка ВДПО вентиляционных каналов |  | 9220,18 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 11987,37 |
|  | Прочие расходы |  | 738,66 |
|  | Итого расходов |  | 417391,22 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет-  64895,77руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    -46783,94руб. (Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.41

Площадь дома-4449,4кв.м., площадь двора- 2520 кв.м.     площадь л.к.-392 кв.м.

Кол-во квартир-90

Кол-во прописанных-194

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь  -434241,5

Оплачено –378563,64 руб..

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 48131,06 |
|  | слесаря |  | 28325,12 |
|  | мастера |  | 12921,2 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 21685,17 |
|  | Итого з/платы |  | 111062,55 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 22434,64 |
|  | З/плата с начислениями за: частичный ремонт кровли; покраску придомовой территории, дверей; |  | 13451 |
|  | Материальные затраты: текущий ремонт кровли 45 м.кв.-3952,39 руб.; (монтаж системы ХВС и стояков: замена трубы 30,5 м/п –1758руб., замена кранов 2 шт. -350руб., материалы- 1917руб); монтаж, ремонт системы отопления и сварочные работы– труба 15,5м/п –1053,68руб., замена кранов 33 шт. 4005руб., замена вентилей 33шт. 5958руб., материалы-8150,1руб,.); замена задвижек -2 шт. -7500 руб.; ревизия задвижек на отоплении -146,1руб; замена пружин на входных дверях -105 руб.; остекление и ремонт оконных рам – 2 м. кв.581 руб.; ремонт площадки перед входом в подъезд -125 руб.; ремонт кровли тамбура выхода на крышу -763,33 руб.; заделка межпанельного шва -581 руб.; замена эл. кабеля - 15м/п 285руб.; замена выключателей 9 шт. 388,4руб.; замена эл. лампочек 25 шт. -270 руб.; установка ламп д/с 3 шт. -105 руб.; установка ламп эн.. 32 шт. 3296 руб.; установка плафонов -30 шт. -900 руб.; замена эл. патронов 33 шт. 655 руб.; монтаж держателей с плавким предохранителем – 2 шт. -316 руб.; покраска лавочек, входных дверей,–2218,9 руб.; замена замка в теплоузле-2шт.196 руб. |  | 45575,9 |
|  | Работа по монтажу стояка водопровода |  | 2756 |
|  | Покос травы |  |  |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 10041,41 |
|  | Вывоз ТБО |  | 27768,93 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 1663,05 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 17038,51 |
|  | Налоговые платежи |  | 10933,98 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 18612,91 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 70946,44 |
|  | Проверка ВДПО вентиляционных каналов |  | 11529,21 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 11857,62 |
|  | Прочие расходы |  | 1103,67 |
|  | Итого расходов |  | 376775,82 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет -55677,86  руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    + 1787,82руб. (Прибыль)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.45

Площадь дома-1269,9кв.м.,  площадь двора- 2545 кв.м.     площадь л.к.-135,5 кв.м.

Кол-во квартир-27

Кол-во прописанных-58

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь  -128290,6

Оплачено –111727,27руб..

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 31049,92 |
|  | слесаря |  | 8084,47 |
|  | мастера |  | 3687,83 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 6189,16 |
|  | Итого з/платы |  | 49011,38 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 9900,30 |
|  | З/плата с начислениями за: уборку подвалов ; покраску придомовой территории, дверей; сварочные работы по подготовке к отопительному сезону; замена х/в на пластик; заделка окон в подвальном помещении стеклоблоком |  | 17500,42 |
|  | Материальные затраты ( ремонт системы отопления и сварочные работы– труба 5,5м/п –349,25руб., замена кранов 13 шт. 2035руб., замена вентилей 8шт. 1385руб., материалы-1405,5руб,. установка манометра 1 шт. -220 руб.); ( ремонт канализационного стояка- труба 3 м/п -298 руб. материалы -15 руб.); ревизия задвижек на отоплении -32руб; ремонт входных дверей -136 руб.; ремонт в подвале -130; сварочные работы на трубах ХВС -98 руб.; установка ламп эн.10 шт.- 1030руб.; установка плафонов -8 шт. -240 руб.; замена эл. патронов 9 шт. 175 руб.; покраска лавочек, входных дверей–387руб. |  | 7935,75 |
|  | Работа по монтажу стояка водопровода |  |  |
|  | Покос травы |  | 2640,18 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 4966,19 |
|  | Вывоз ТБО |  | 7925,51 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 474,65 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 5027,73 |
|  | Налоговые платежи |  | 3120,66 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 5312,3 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 20248,77 |
|  | Проверка ВДПО вентиляционных каналов |  | 2195 |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 3952,03 |
|  | Прочие расходы |  | 270,83 |
|  | Итого расходов |  | 140481,7 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 16563,33 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    -28754,43руб. (Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д.32

Площадь дома-2437,2кв.м., площадь двора- 1938 кв.м.     площадь л.к.-265,005 кв.м.

Кол-во квартир-10

Кол-во прописанных-203

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь  -244821,92

Оплачено –182642,9руб..

Прочие доходы-7656 руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. | 34557,42 |
|  | слесаря |  | 15515,77 |
|  | мастера |  | 7077,68 |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 11878,12 |
|  | Итого з/платы |  | 69028,99 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 13943,86 |
|  | З/плата с начислениями за: частичный ремонт кровли; покраску дверей, лавочек |  | 10667,75 |
|  | Материальные затраты: текущий ремонт кровли ( заделка трещин мягкой кровли праймером с использованием стеклохолста) 45 м.кв. -3719,89руб.; ( монтаж, демонтаж, ремонт системы отопления и сварочные работы– труба 47м/п –6881,8руб., замена кранов 27 шт. 4392руб., замена вентилей 13шт. 2047руб., материалы-4442,5руб.); (замена канализационного стояка , демонтаж кан. трубы : труба -2,5 м/п 160 руб., материалы -487 руб.); замена задвижки -1 шт. -3080 руб.; ревизия задвижек на отоплении -114,1руб; замена заглушки на г.в. 6 шт. -150 руб.; замена смесителя г. и х.воды 2 шт.-890 руб.; замена подводки на умывальнике -2 шт. -226 руб.; ремонт ХВС -270 руб.; установка хомута для устранения течи на трубах отопления-110 руб.; косметический ремонт холла (размывка стен, заделка трещин гипсом, шпатлевка, побелка мелом, покраска эмалью -1237 руб.); замена пружины на входной двери -51 руб.; ремонт входных дверей -115,6 руб.; остекление и ремонт оконных рам – 3,2 м. кв.1380,6 руб.; замена выключателей 6 шт. 240руб.; замена эл. лампочек 50 шт. -440 руб.; установка ламп люм.1 шт. 110руб.; установка светильников-1 шт. -372 руб.; замена эл. патронов 3 шт. 27руб.; замена розетки -5 шт. -200 руб.; замена провода 1 м/п -55 руб.; замена замка на эл. щитовой -2шт.230 руб.; замена замка на зап. входе -1 шт. 100 руб. |  | 31528,49 |
|  | Работа по монтажу стояка водопровода |  |  |
|  | Покос травы |  |  |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание- |  | 9681,4 |
|  | Вывоз ТБО |  | 15210,69 |
|  | Опрессовка системы отопления |  | 910,95 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 8250,07 |
|  | Налоговые платежи |  | 5989,19 |
|  | Аренда и обслуживание автотранспорта |  | 10195,39 |
|  | Административно-управленческие расходы |  | 38861,57 |
|  | Проверка ВДПО вентиляционных каналов |  |  |
|  | Материалы, инструменты, инвентарь |  | 6820,62 |
|  | Прочие расходы |  | 400,78 |
|  | Итого расходов |  | 221489,75 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 62179,02руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    -31190,85руб.(Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д6

Площадь дома-465 кв.м., площадь двора-  кв.м.     площадь л.к.- кв.м.

Кол-во квартир-4

Кол-во прописанных-35

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь  -6604,9 руб.

Оплачено –5374,17руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. |  |
|  | слесаря |  |  |
|  | мастера |  |  |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  | 494,03 |
|  | Итого з/платы |  | 494,03 |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  | 99,79 |
|  | З/плата с начислениями за: частичный ремонт кровли; покраску дверей, лавочек |  |  |
|  | Материальные затраты: замена ламп энерг.11шт. 1133руб.; |  | 1133 |
|  | Вывоз ТБО |  | 2902,09 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 241,84 |
|  | Налоговые платежи |  | 322 |
|  | Прочие расходы |  | 1057,5 |
|  | Итого расходов |  | 6149 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 1230руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    -774,83руб.(Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина

ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Сведения о размере  поступивших денежных средств по статье

«Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» и их использование, за период с 01 марта по 31 декабря 2013 года

На жилой	дом по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п.Пригородный ул.Космонавтов, д4

Площадь дома-465 кв.м., площадь двора-  кв.м.     площадь л.к.- кв.м.

Кол-во квартир-4

Кол-во прописанных-10

Долг на нач. года-   -

Начислено в том числе декабрь  -1828,1руб.

Оплачено –1626,51руб.

Затрачено в том числе декабрь 2013г.

| Статьи расходов | Наименование работ | Ед. измер. | Сумма затрат всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества |  |  |
|  | Заработная плата |  |  |
|  | дворника, уборщика лестничных клеток | Руб. |  |
|  | слесаря |  |  |
|  | мастера |  |  |
|  | (сварщик, электрик, плотник) |  |  |
|  | Итого з/платы |  |  |
|  | Начисления на з/плату 20,2% |  |  |
|  | З/плата с начислениями за: частичный ремонт кровли; покраску дверей, лавочек |  |  |
|  | Материальные затраты: замена ламп энерг.11шт. 1133руб.; |  |  |
|  | Вывоз ТБО |  | 1086,57 |
|  | Услуги ЦЖР по начислению и сбору платежей |  | 73,19 |
|  | Налоговые платежи |  | 97,56 |
|  | Прочие расходы |  |  |
|  | Итого расходов |  | 1257,32 |

Задолженность населения на 1.01.2014г. составляет- 201,59руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете Вашего дома-    -369,19руб.(Убыток)

Директор   С.И. Сорокин

Гл.бухгалтер   Л.В.Зенина