В соответствии с требованиями части 10 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон) МП «Сельводхоз», являясь ресурсоснабжающей организацией по холодному водоснабжению жителей п. Черноземный, предоставил для размещения следующую информацию:

1. Бактериологические исследования проб воды питьевой соответствуют требованиям СанПиН2.1.4.1074.01 «Питьевая вода. гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3.) По показателям ОКБ, ТБК ОМЧ, коли-фаги.

2. Санитарно-гигиенические исследования проб питьевой воды не соответствуют требованиям п.3 ст.1, п.4 ст.23 Федерального закона СанПиН2.1.4.1074.01 «Питьевая вода. гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5, п.3.4.1), ГН 2.1.5.1315-2003 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, Гигиенические, технические требования и правила выбора»; -величина жесткости общей превышает величину гигиенического норматива на 1,3ºЖ (мг-экв/л).

3. В плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями планируется в 2014 г. рекомендовано населению осуществить установку бытовых фильтров очистки воды.